講習会テーマ ：

ＧＭＰバリデーション　入門講座（仮題）

●趣旨：

バリデーションは品質を確保するために実施するものである。バリデーションがどこまで必要かは難しいところであるが、その判断が実務担当者（バリデーション計画作成者）に任され、それを管理者は承認している場合が多い。重要なことはバリデーションが必要か、バリデーション適切かの判断が管理者に求められる。本セミナーはマネイジメントする立場からのバリデーションを新任者のレベルから、バリデーション責任者としてやるべきことを説明する。バリデーションを行う事例なども紹介する。

●プログラム：

１．バリデーションの導入

１）バリデーションは何のために行うか

・何故医薬品製造にGMPなのか？

・GMPのどこにバリデーションが必要か

・バリデーションで品質保証

２）バリデーションとは

２．バリデーションに関する通知等

１）PIC/SのGMPガイドライン導入に伴う６つのギャップ

２）GMP省令施行通知のバリデーションについて

３）GMP事例集（2013年）のバリデーションに関するQ&A

４）PIC/SのGMPガイドラインのバリデーション

３．バリデーションの概論

１）適格性評価

・設計時適格性評価（DQ）

・据付時適格性評価（IQ）

・運転時適格性評価（OQ）

・稼動性能適格性評価（PQ）

・URSについて

２）機器のキャリブレーション

・キャリブレーションとは何か

・キャリブレーション期間設定と逸脱の対応

３）プロセスバリデーション

・プロセスバリデーションとは何か

・予測的バリデーション

・同時的バリデーション

・回顧的バリデーション（前は認められていた）

・再バリデーション

・変更時の再バリデーション

・定期的な再バリデーション

４）空調システムバリデーション

・差圧/温度/湿度/風量/塵埃数

・環境モニタリング

・GMP調査での指摘事項例

５）製薬用水の管理とバリデーション

・製薬用水の選択

・水質の管理（水道水、精製水、注射用用水）

・水のロット管理

・ユースポイントでの評価

・固形製剤での水による微生物汚染とその対処事例

・GMP調査での指摘事項例

６）洗浄バリデーション

・何故洗浄バリデーションが必要か

・残存基準

・洗浄方法

・洗浄評価方法

・PIC/S　GMPガイドラインのホールドタイムについて

・GMP調査での指摘事項例と洗浄バリデーション不備による製品回収

７）コンピューターバリデーション

・何故コンピューターにバリデーションが必要か

・CSVとは

・文書システムと電子承認/電子記録システム

・GMP調査での指摘事項例

・部品交換がプログラミンに影響した事例

・データインテグリティとFDAのWarning Letter

８）分析バリデーション

・新規試験方法

・代替試験方法

・サイトバリデーションでの失敗事例

・公定書を適用する場合

９）製品回収が多い溶出試験のバリデーションで注意すべき点

・安定性モニタリングでの溶出試験不適合による回収

・変更時の溶出試験に留意する点

・溶出試験のリスクマネイジメント

10）注射剤のバリデーションで注意すべき点

・注射剤のバリデーションの重要性

・既存品のオーバーキルでない滅菌条件での無菌性保証

・オーバーキルでない注射剤の他社製造への委託時の課題と実例

４．バリデーションのSOP

１）目的/適用範囲

２）責任者

３）バリデーション文書例

５．バリデーション・マスタープラン（VMP）

１）バリデーションの実施対象

２）バリデーション・マスタープランの作成

３）バリデーションの方針

６．バリデーションの実施

１）新製品のバリデーション

２）変更時のバリデーション

３）定期バリデーション

７．バリデーション計画書/結果の確認時の注意点

１）計画段階

２）結果/逸脱発生時の対応

３）どのような変更管理にバリデーションを行うか

８．バリデーションに関する当局の指摘事項